## REKAPITULACIJA
|  | VIDIKOVAC SA POMOĆNIM PROSTORIJAMA | TD: 77/18 | Strana broj
Bjelovar
srpanj 2018.
UKUPNA REKAPITULACIJA
A\ | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV (25%): |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0

## Građevinsko-obrtnički
|  | VIDIKOVAC SA POMOĆNIM PROSTORIJAMA |  | TD: 77/18 | Strana broj
Bjelovar
srpanj 2018.
RED.BR. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
A/ | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Sjećenje i uklanjanje starog, osušenog stabala, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijena, šiblja i panja, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panja na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer.
| - drvo promjera većeg od 30 cm | kom | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža, utovar i odvoz na deponiju dotrajale drvene stolarije. Stavka podrazumijeva skidanje krila vrata i demontažu okvira vrata, komplet sa pragovima, koji se nalaze u postojećim zidovima. Demontažu izvesti pažljivo kako bi se postojeći zidovi što manje oštetili. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal, te utovar, odvoz i istovar otpadnog materijala na deponij udaljenost do 5 km, a koju osigurava izvođač.
| - vrata dimenzija 75/205 cm | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | IZOLATERSKI RADOVI
0
2.1. | Dobava i izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče prizemlja u prostorijama sanitarnih čvorova, sa dva sloja V4 varenih traka uz prethodni hladni prednamaz čistim bitumenom. Bitumenske trake za varenje V4 sa uloškom od staklenog voala, debljine 2x4 mm, polagati prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal. Obračun po m2 razvijene površine.
| - V4 bitumenske trake | m2 | 15.39 |  | 0
| - bitumen | m2 | 15.39 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova od opeke, te precizna obrada špaleta. Prvi sloj žbuke MM 2,5, drugi sloj vapnenim mortom MM 0,5 sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | m2 | 44.9 |  | 0
3.2. | Priprema podloge za postavljanje pločica i kamena u prizemlju. Čišćenje i usisavanje podloge, nanošenje protuprašnog premaza i izrada izravnavajućeg sloja masom za niveliranje na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | m2 | 178.92 |  | 0
3.3. | Građevinski radovi vezani uz montažu vodovodnih instalacija kao što je uštemavanje u zid i podnu ploču, te razna zatvaranja cijevi instalacija sa eventualnim rabiciranjem ili zazidavanjem šliceva opekom i žbukanjem. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKI RADOVI
4.1. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata. Vratno krilo je puno, furnirano, štok se izvodi preko cijele debljine zida, a ukrasna lajsna je zaobljena i postavlja se obostrano. U cijenu uračunati izradu, dobavu i postavu ukrasnih lajsni i gumenih odbojnika za vrata. Okov standardan, uključivo sa cilindar bravom. Ral boja prema izboru investitora. Sve mjere treba provjeriti na licu mjesta.
| - dimenzija 75/205 cm | kom | 3 |  | 0
4.2. | Dobava i montaža sanitarija u sanitarnim čvorovima, sa svim pripadajućim dijelovima i spojnim sredstvima. U cijenu je uključen sav rad, pribor, ugradnja sanitarija, svi ventili, fitinzi, fazonski komadi, sifon sa rešetkom, vodovodne i kanalizacijske cijevi, te ostali potrebni montažni materijal. Ugraditi prema uputama proizvođača.
| - WC školjka + vodokotlić, sa daskom, tipkalom, držačem WC papira i pričvrsnim priborom | kom | 3 |  | 0
| - pisoar | kom | 2 |  | 0
| - umivaonik s jednim koritom dimenzija 600 x 460 mm, niklovanim sifonom + samostojeća slavina za hladnu i toplu vodu, te ogledalo | kom | 4 |  | 0
4.3. | Izrada, dobava i montaža unutarnje PVC pregradne stijene visine 1,50 - 2,00 m u sanitarnim čvorovima u tonu po izboru projektanta. U stijeni se nalaze jedna zaokretna vrata svijetle širine 65 cm. Ostatak stijene je fiksan. U cijenu stavke uključiti montažu potrebne nosive konstrukcije i pričvršćenje na nju, kao i sav potreban spojni materijal. Okov standardan, ugradnja suha. Sve mjere treba provjeriti na licu mjesta.
| - "L" pregradna stijena dužine 160 + 110 cm | kom | 2 |  | 0
| - pregradna stijena dužine 160 cm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
|  |  | 0 | 0
5.1. | Nabava i doprema keramičkih pločica i opločenje podova u sanitarnim čvorovima i spremištu polaganjem na keramičko ljepilo. Na mjestima u prostorijama gdje se ne postavljaju zidne pločice, postavlja se sokl visine 7 cm. Pločice su dimenzija i boje u tonu po izboru investitora, kao i fuge. U stavku uključeno postavljanje pločica i sokla, fugiranje i pranje nakon fugiranja. U cijenu je uključen sav potreban pribor, rad i materijal. U količinu je uzeto u obzir 15% za otpad.
| - podne pločice | m2 | 26.77 |  | 0
| - sokl | m' | 12.6 |  | 0
5.2. | Nabava i doprema keramičkih pločica i opločenje zidova u sanitarnim čvorovima polaganjem na keramičko ljepilo. Opločenje se izvodi u visini od 120 cm. Pločice su dimenzija i boje u tonu po izboru investitora, kao i fuge. U stavku uključeno postavljanje pločica, fugiranje i pranje nakon fugiranja. U cijenu je uključen sav potreban pribor, rad i materijal. U količinu je uzeto u obzir 15% za otpad.
|  | m2 | 31.39 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | 0
6.1. | Nabava, doprema i oblaganje poda prizemlja protukliznim kamenom. Kamen je dimenzija i boje u tonu po izboru investitora, debljina kamena d = 2 cm. Kamen polagati u mort debljine 3 cm u nagibu radi izvedbe pravilne odvodnje. U stavku uključeno postavljanje kamena, fugiranje i pranje nakon fugiranja. U cijenu je uključen sav potreban rad, pribor i materijal. U količinu je uzeto u obzir 15% više za otpad.
| - kamen | m2 | 178.99 |  | 0
| - sokl | m' | 21.32 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
7.1. | Dobava materijala i bojanje svih unutarnjih zidova, poludisperzivnim bojama u dva premaza, u tonu po izboru investitora. U stavku obračunati obavezno gletanje i brušenje do glatke površine, te čišćenje, priprema i impregnacija emulzijom (priprema za bojanje), te sav materijal i rad. U cijenu uračunati i potrebnu radnu skelu.
|  | m2 | 20.99 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8.1. | Impregnacija i bojanje drvene konstrukcije vidikovca. Stavka uključuje blanjanje, brušenje i impregniranje drvene konstrukcije zaštitnim premaznim sredstvom, te završni sloj boje u dva premaza u tonu po izboru investitora. Potrebno je koristiti kvalitetnu boju otpornu na vanjske utjecaje. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal. Obračunata je tlocrtna površina svake etaže (ukupno 5 etaža).
|  | m2 | 253.08 |  | 0
8.2. | Impregnacija i bojanje drvenih stepenica, ograde, poda i obloge pročelja. Stavka uključuje blanjanje, brušenje i impregniranje drvene konstrukcije zaštitnim premaznim sredstvom, te završni sloj boje u dva premaza u tonu po izboru investitora. Potrebno je koristiti kvalitetnu boju otpornu na vanjske utjecaje. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal. Obračun po m2 obojane površine, a za stepenice obračunata vertikalna projekcija.
| - stepenice | m2 | 8 |  | 0
| - ograda | m2 | 170.09 |  | 0
| - pod | m2 | 88.19 |  | 0
| - obloga pročelja | m2 | 67.6 |  | 0
8.3. | Izrada, dobava i montaža drvenih ljestva koje vode sa II. kata na III.kat, te sa III. kata na IV. kat. Stepenice širine 60 cm, a mjere uzeti na licu mjesta te prilagoditi postojećim otvorima. Stavka uključuje i blanjanje, brušenje i impregniranje drvene konstrukcije zaštitnim premaznim sredstvom, te završni sloj boje u dva premaza u tonu po izboru investitora. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | m2 | 5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
9. | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
9.1. | Nabava i doprema materijala i izvedba završne obloge pročelja silikatnom žbukom debljine 0,20 cm, te precizna obrada špaleta. Boju fasade prema izboru investitora. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | m2 | 60.92 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
10. | OKOLIŠ
Sadnice drveća Nabava, doprema i sadnja sadnica drveća. Sadnice drveća trebaju biti uzgojene u rasadniku, starosti 5‐7 godina s razvijenim korijenom i krošnjom, neoštećenom produljnicom u baliranom grumenu, neoštećene i s certifikatom. Sadnice grmlja Nabava, doprema i sadnja sadnica. Sadnice grmlja moraju biti školovane, kontejnirane, starosti najmanje 3 godine, dobro razvijena habitusa za tu vrstu, minimalne visine predviđene ovim troškovnikom, s 3‐4 dobro razvijena izboja te dobro razvijenog korijenova sustava. Sadnice iste vrste trebaju biti ujednačene i označene do tehničkog prijema. Za biljni materijal izvoditelj mora predočiti certifikate o porijeklu i zdravstvenom stanju izdane od strane ovlaštene tvrtke. Sadnice moraju odgovarati vrstom i kultivarom traženim ovim troškovnikom.
10.1. | Strojni iskop tla u materijalu "C" kategorije dubine 30 cm. Stavka podrazumijeva iskop terena okolo i ispred vidikovca radi uređenja staza i prostora za klupe te planiranje terena na istu visinu. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala s utovarom i prijevozom, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02.
|  | m³ | 112.7 |  | 0
10.2. | Iskop jama za sadnju drveća dimenzija 60 x 60 x 60 cm, te za sadnju grmlja dimenzija 40 x 40 x 40 cm, sa zasipavanjem jama do 1/3 humusnom zemljom. U cijenu uključen sav potreban rad ljudi i strojeva.
| - iskop za drveće | kom | 13 |  | 0
| - iskop za grmlje | kom | 22 |  | 0
10.3. | Prijevoz viška iskopanog materijala "C" kategorije na stalno odlagalište, na udaljenost do 30 km (uključivo s troškovima deponiranja). Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07.
|  | m³ | 112.7 |  | 0
10.3. | Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem tkanog geotekstila, mase 300 g/m2, okolo vidikovca na mjestu izrade staze, načina ugradnje (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem), na prethodno poravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil (preklopi se ne uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa obračunava se u stavci nasipa. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.4
|  | m² | 336 |  | 0
10.4. | Dobava i sadnja drveća uz prethodno dodavanje humusnog supstrata, zatrpavanje zemljom, oblikovanje zdjelice oko sadnice sa jednokratnim zaljevanjem (autohtone vrste po odabiru stručnjaka za hortikulturu). U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | kom | 13 |  | 0
10.5. | Dobava i sadnja grmlja i zimzelenog bilja uz zatrpavanje jama, prigazivanje i formiranje amebe, te jednoktatno zaljevanje (listopadno grmlje autohtone vrste po odabiru stručnjaka za hortikulturu). U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
Sadnja prema priloženoj shemi na situaciji.
|  | kom | 22 |  | 0
10.6. | Nabava, doprema i postava kolaca za vezivanje posađenog drveća. Kolci su ravni i zašiljeni od bagrema ili kestena. Po sadnici osigurati 3 propisano priređena kolca prosječne duljine 2‐3 m i debljine 5‐8 cm. Vezivanje izvesti gumenom obujmicom ili gurtnom (1 m' gurtne po kolcu).
|  | kom | 105 |  | 0
10.7. | Dobava i sadnja cvijeća raznih vrsta na za to pripremljena mjesta. Cvijeće i ukrasno bilje mora biti autohtono po izboru i postavi od strane stručnjaka za hortikulturu.Obračun prema stvarno utrošenom materijalu i izvršenom i ovjerenom radu od strane nadzornog inženjera. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
| cvjetne gredice | kom | 100 |  | 0
10.8. | Izrada staze okolo vidikovca sa slojem (Ms≥80 MN/m2) prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 30 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
|  | m³ | 110.4 |  | 0
10.9. | Nabava, doprema i ugradnja metalnih graničnika visine 11 cm, širine 15 cm i debljine 0,4 cm, na predhodno zvedenu posteljicu od kamenog materijala. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | m' | 120 |  | 0
10.10. | Nabava, doprema i izrada prostora za klupe postavljanjem pune opeke na sloj pijeska (drobljeni pijesak 2/4 mm) debljine 5 cm i mehanički sabijenog zrnatog kamenog materijala debljine 25 cm. U stavku uključiti i polaganje opeke za izradu stepenica radi visinske razlike. Punu opeku (fuge) nakon polaganja zapuniti pijeskom. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
| - drobljeni pijesak | m³ | 11.5 |  | 0
| - kameni materijal | m³ | 48.88 |  | 0
| - puna opeka | m² | 205.5 |  | 0
10.11. | Dobava i postavljanje drvenih klupa i stolova. Klupe i stolove je potrebno impregnirati zaštitnim premaznim sredstvom posebno pogodnim za uporabu na otvorenomu u dva sloja, a postavljaju se na propremljenu podlogu i sidre na način da se spriječi njihovo pomicanje. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
| - klupe | kom | 12 |  | 0
| - stolovi | kom | 6 |  | 0
10.12. | Dobava i montaža edukacijskih panoa sa nazivima biljaka, drveća i ostalim informacijama o autohtonim biljnim vrstama. Edukacijski pano se postavlja na vanjsku drvenu oblogu pročelja. Pano se montira na visinu od 1,20 m cm iznad zemlje, tako da je ukupna visina panoa 2,50 m od kote zaravnatog terena. Dimenzije panoa su 1,50 x 1,20 m. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | kom | 1 |  | 0
10.13. | Dobava i montaža edukacijskih ploča sa nazivima biljaka, drveća i ostalim informacijama o autohtonim biljnim vrstama. Edukacijske ploče se postavlja na vanjsku drvenu oblogu pročelja. Dimenzije ploča su 1,50 x 1,20 m. Ploče moraju biti impregrirane i predviđene za vanjsku upotrebu. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | kom | 6 |  | 0
10.14. | Dobava i postavljanje četvrtastog koša za smeće sa pepeljarom. Koš je izrađen od metalne konstrukcije i obložen drvenim letvicama. Svi metalni dijelovi zaštićeni temeljnim premazom i lakom, a drvo impregnirano zaštitnim premaznim sredstvom posebno pogodnim za uporabu na otvorenomu u dva sloja. Koš se postavlja kao samostojeći na stupcu za montažu i sidri na način da se spriječi njegovo pomicanje. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
|  | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
10. | OKOLIŠ |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0