## NASLOVNICA
|  | UREĐENJE DRUŠTEVNOG DOMA MALO TROJSTVO |  | TD: 15/23
Bjelovar
veljača 2023.
INVESTITOR:
Općina VELIKO TROJSTVO
Veliko Trojstvo, Braće Radića 28
OIB: 85823514889
ZAHVAT:
UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA MALO TROJSTVO
LOKACIJA:
Malo Trojstvo bb
kat.čest.br. 275/1, 275/2, k.o. Malo Trojstvo
T R O Š K O V N I K
PROJEKTANT:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.
PROJEKTANT SURADNIK:
Sven Mrak, mag.ing.aedif.
za Prostor EKO direktor:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.
Bjelovar, 2023. godine
SADRŽAJ:
• Opći uvjeti uz troškovnik
• Sveukupna rekapitulacija
• Građevinsko - obrtnički radovi

## OPĆI UVIJETI
|  | UREĐENJE DRUŠTEVNOG DOMA MALO TROJSTVO | TD: 15/23
Bjelovar
veljača 2023.
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
UVJETI IZGRADNJE
1. Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i savjesno prema danom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima.
2. U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi, atesti i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi drugi troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta.
3. Sav upotrijebljeni materijal i oprema moraju biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Za sav materijal i opremu koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala.
4. Eventualne izmjene materijala, opreme ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
5. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sve eventualne nejasnoće izvođač treba riješiti sa Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.
6. Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu i provjera prije izvođenja. Po donošenju materijala i opreme na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku, odgovara li predmetni materijal standardima i uvjetima iz troškovnika i projekta. Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, osim ukoliko nije dogovorno utvrđeno sa Investitorom ili nadzornim inženjerom. Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala i opreme tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
7. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora.
8. Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati izmjere postojećeg stanja građevine i opreme. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u projektnoj dokumentaciji provjeriti u naravi. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate. Izvođač je obvezan registrirati sve izmjene i eventualna dimenzijska odstupanja stvarnog stanja od projektne dokumentacije, te sukladno tome izraditi projekt izvedbenog stanja sa stvarnim mjerama te ga prije početka radova dostaviti investitoru i glavnom projektantu na odobrenje.
9. Bez odobrenja Investitora i glavnog projektanta, izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale i opremu koji nisu predviđeni projektom ili troškovnikom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno. Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora.
10. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i drugih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl., te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredba Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih zakona, pravilnika i propisa RH.
11. Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, postojeću opremu, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, tako da ne dođe do oštećenja navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja gore navedenog za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste u svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret.
12. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati. Opći uvjeti na pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal i oprema u pojedinim stavkama nije naznačena ili nije dovoljno jasno precizirana u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal ili opremu.
13. Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer ili koordinator II ustanovi da se izvoditelj ne pridržava pravila može mu se zabranit daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
14. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj. Troškovnikom su obuhvaćeni svi radovi i materijal za odgovarajuće stavke radova. Svi radovi moraju biti izvedeni kvalitetno i sa stručnom radnom snagom. Kvalitetan rad se mora postići nezavisno od uvjeta lokacije i vremenskih prilika. Za vrijeme izvođenja radova izvođač treba poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu od oštećenja građevina, instalacija i opreme.
15. Materijali i novo ugrađena oprema za sve radove moraju odgovarati odredbama HRN-a, tehničkim uvjetima, ISO i DIN standardima, i ostalim postojećim propisima. Za sve ugrađene materijale, izvođač je dužan pribaviti ateste. U jediničnim cijenama ponuđenih stavaka moraju biti obuhvaćeni svi troškovi za potpuno dovršenje predviđenog rada, kao dobava i ugradnja materijala (bez obzira na navod u pojedinoj stavci troškovnika) sa prijevozima i prijenosima, radne skele, oplate, troškovi mehanizacije, radna snaga sa svim dodacima, svi režijski troškovi, društvene obaveze i ostalo tako da je ponuđena cijena konačna. Obračun radova vršit će se na temelju stvarno izvedenih količina a na način kako je to predviđeno u prosječnim normama u građevinarstvu, ako u pojedinoj stavci ovog troškovnika nije određen drugi način obračuna.
16. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova. Svi radovi će se obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva ukupna cijena ugrađenog materijala tj. dobavna cijena kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod određenih vrsta materijala, za potrebe kontrole, praćenja i analize kvalitete ugrađenog gradiva.
RAD
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport, kako horizontalni tako i vertikalni. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i opreme od štetnog atmosferskog utjecaja vlage, vrućine, hladnoće i sl. Sva potrebna čišćenja nakon završetka pojedinog rada, kod svih radova treba uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati, izuzev završnog čišćenja građevine.
SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda, odnosno svi elementi potrebni za nesmetanu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju putem iste. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, odnosno premazivanjem odgovarajućim sredstvima za smanjenje prionjivosti betona na površinu oplate u određenim temperaturnim uvjetima ili pri određenim estetsko-tehnološkim zahtjevima konstrukcije (vidljivi betoni primjerice), kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, izvođač se u svemu treba pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu i uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja kuću uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, odnosno sve potrebne radnje i predradnje moraju biti uključene u jedinični cijenu.
Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Izvođač o svom trošku mora organizirati radove u otežanim uvjetima, shodno terminskom planu gradnje i isto je uključeno u jedinične cjene (primjerice grijanje agregata, dodatci protiv smrzavanja u betonu i sl.) U ljetnim uvjetima predviđeno je prekrivanje betoniranih dijelova građevine geotekstilom ili PE folijom.
NAKNADNI RADOVI
Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala.
Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
OSTALO
U jedinične cijene stavki trebaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali, koji eventualno nisu posebno specificirani u samom troškovniku, a koji su (prema pravilima struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za kvalitetan završetak rada, opisanog stavkom troškovnika. Po završetku radova, izvoditelj zajedno sa nadzornim inženjerom treba zapisnički ustanoviti kvalitetu izvedenih radova. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl. Cijela predmetna građevina od strane izvođača sa instalacijama i opremom mora se dovesti u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu stavke mora biti zaračunati faktor prema postojećim gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- | mjere higijenske i zaštite na radu svih radnika i osoba na gradilištu
- | kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
- | gradilišne priključke vode i struje, odnosno izvedbu privremenog spoja na mrežu odvodnje, a u svemu prema shemi organizacije gradilišta,
- | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
- | nalaganje temelja prije iskopa,
- | sva ispitivanja materijala, zavarenih spojeva i ugrađenih uređaja s atestima
- | ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde dimnjačara o ispravnosti istog,
- | barake za smještaj radnika i urede (kontejnere) gradilišta,
- | uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
- | uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
- | izvedba elaborata iskolčenja za objektat, te konačnu izradu elaborata iskolčenja za kompletno izvedenu građevinu
Sve navedeno vrijedi za obrtničke i instalaterske radove s time što izvođač graditeljskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na fakturne iznose, što treba regulirati Ugovorom.

## REKAPITULACIJA
|  | UREĐENJE DRUŠTEVNOG DOMA MALO TROJSTVO |  | TD: 15/23
Bjelovar
veljača 2023.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
|  | UREĐENJE DRUŠTEVNOG DOMA MALO TROJSTVO |  | TD: 15/23
Bjelovar
veljača 2023.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
RED.BR. | OPIS |  | UKUPNA CIJENA
A) | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0
|  | PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA |  | 0

## Građevinsko-obrtnički
|  | UREĐENJE DRUŠTEVNOG DOMA MALO TROJSTVO |  |  | TD: 15/23
Bjelovar
veljača 2023.
A) GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
|  | UREĐENJE DRUŠTEVNOG DOMA MALO TROJSTVO |  |  | TD: 15/23
Bjelovar
veljača 2023.
RED.BR. | OPIS | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | RADOVI NA SANACIJI VLAGE
1.1. | Demontaža postojeće zidne obloge od brodskog poda u svim prostorijama u kojima se nalazi, komplet sa podložnim slojem i odvozom na deponiju. Obloga je izvedena do visine 120 cm. U cijenu uračunati sve potrebne radove i pribor, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala na udaljenost do 5 km, a koju osigurava izvođač radova.
|  | m2 | 32.5 |  | 0
1.2. | Optucavanje i obijanje žbuke zidova s unutarnje i vanjske strane, te četkanje i uklanjanje prašine i nečistoća. Ukoliko je prisutna zaraza mikroorganizmima (gljivice) površine je potrebno tretirati biocidno fungicidnim premazom. Nakon što se površina dobro osuši potrebno je nanjeti impregnaciju za vezivanje starog i novog materijala (SN veza). U cijenu uračunati sve potrebne radove, materijal i pribor, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala na udaljenost do 5 km, a koju osigurava izvođač radova. Sanacija nije potrebna za sve zidove, pa je u količinu uzeto u obzir površina zidne obloge od brodskog poda te 15% od ostatka površine zidova. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
| - unutarnja strana zidova | m2 | 58.85 |  | 0
| - vanjska strana zidova | m2 | 20.5 |  | 0
1.3. | Sanacija oštećenja na zidovima oštećenih vlagom. Stavka uključuje dobavu materijala te obnovu i popravak zidova sa elektrolitičkom žbukom uz svu prethodnu pripremu. U stavku uključeno brušenje površina, krpanje i sanacija pukotina i neravnina, impregnacija i žbukanje elektrolitičkom žbukom. U cijenu uračunati i potrebnu radnu skelu. Žbukanje se izvodi u visini od 2 m. Obračun prema izvedenoj površini.
|  | m2 | 125.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | UNUTARNJE UREĐENJE
2.1. | Demontaža, utovar i odvoz na deponiju dotrajale vanjske i unutarnje drvene stolarije. Stavka podrazumijeva skidanje krila i okvira prozora koji se nalaze u postojećim zidovima, demontažu vanjskih prozorskih klupčica. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal. U cijenu stavke uključiti odvoz demontiranog materijala na deponiju max. udaljenosti do 5 km, a koju osigurava izvođač radova.
| - prozor dim. 165/90 cm | kom | 1 |  | 0
| - vrata dim. 80/200 cm | kom | 1 |  | 0
| - vrata dim. 80/205 cm | kom | 1 |  | 0
| - vrata dim. 80/210 cm | kom | 1 |  | 0
| - vrata dim. 100/190 cm | kom | 1 |  | 0
2.2. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih drvenih, jednokrilnih, punih vrata. U cijenu uračunati izradu, dobavu i postavu dovratnika u širini zida, ukrasnih lajsni i gumenih odbojnika za vrata, te potrebnu bravu sa kvakom. Okov standardan, ugradnja suha. Ton po izboru investitora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
| - dimenzija 80/200 cm | kom | 1 |  | 0
| - dimenzija 80/205 cm | kom | 1 |  | 0
| - dimenzija 80/210 cm | kom | 1 |  | 0
| - dimenzija 100/190 cm | kom | 1 |  | 0
2.3. | Zapunjavanje postojećeg otvora prozora na jugoistočnom pročelju dimenzija 165/90 cm, debljine d=35 cm te zatvaranje kuhinjskog otvora dimenzija 90/65 cm, debljine 25 cm blokovima od porobetona (siporex) u tankoslojnom mortu za porobeton. U stavku uključeno i zakrpavanje oštećenog vanjskog zida predprostora WC-a. Stavka obuhvaća sav potreban rad i pribor, dobavu i nabavu materijala.
|  | m3 | 1 |  | 0
2.4. | Fino žbukanje zidova od siporexa na mjestu zatvaranja otvora i krpanja zidova, sa vapneno-cementnom žbukom. Prvi sloj žbuke MM 2,5, drugi sloj vapnenim mortom MM 0,5 sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom. Stavka obuhvaća sav potreban rad i pribor, dobavu i nabavu materijala te potrebnu radnu skelu.
|  | m2 | 4 |  | 0
2.5. | Dobava materijala i bojanje unutrašnjih zidova poludisperzivnim bojama u dva premaza, u tonu po izboru investitora. U stavku obračunati obavezno gletanje zidova, brušenje do glatke površine, čišćenje, pripremu i impregnaciju emulzijom (priprema za bojanje), te sav materijal i rad, kao i potrebnu radnu skelu. Troškovi izvođenja radova uključuju zaštitu poda i drugih elemenata u prostoriji.
| - bojanje zidova | m2 | 178.5 |  | 0
2.6. | Dobava materijala i bojanje unutrašnjih stropova poludisperzivnim bojama u dva premaza, u tonu po izboru projektanta. U stavku obračunati obavezno gletanje stropova i brušenje do glatke površine, čišćenje, pripremu i impregnaciju emulzijom (priprema za bojanje), te sav materijal i rad, kao i potrebnu radnu skelu. Troškovi izvođenja radova uključuju zaštitu poda i drugih elemenata u prostoriji.
| - bojanje stropova | m2 | 18.18 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | VANJSKA DRENAŽA
NAPOMENA: Drenažni sustav ne izvodi se oko cijelog objekta, već samo na sjeveroistočnom i jugoistočnom pročelju.
3.1. | Strojni i ručni široki iskop zemlje "C" kategorije za potrebe izvedbe drenažnog sustava oko sjeveroistočnog i jugoistočnog dijela objekta. Iskop se izvodi do dubine dna postojećih temelja (predpostavljena dubina je 1,00 m), te širine 0,50 m (od ruba temelja). Iskop se mora izvoditi pažljivo zbog neposredne blizine temelja postojećeg objekta, blizine pokosa i postojeće infrastrukture kako se ništa nebi oštetilo. Stavka obuhvaća iskop zemlje, te sav potreban rad ljudi i strojeva. Utovar i odvoz viška materijala obračunati u okviru zasebne stavke. Obračun u sraslom stanju.
| - strojni iskop (50 %) | m3 | 9.63 |  | 0
| - ručni iskop (50 %) | m3 | 9.63 |  | 0
3.2. | Planiranje dna iskopa, strojno i ručno, priprema za drenažni sustav, s točnošću ±2 cm, sa odbacivanjem zemlje u stranu. Dno iskopa visinski ručno isplanirati tako da na dnu nema rastresite zemlje.
| - strojno planiranje (50 %) | m2 | 8.03 |  | 0
| - ručno planiranje (50 %) | m2 | 8.03 |  | 0
3.3. | Priprema sokla i vanjskih strana temelja oko objekta za izvedbu drenažnog sustava. U stavku je uključeno ručno optucavanje žbuke sa sokla do visine 50 cm iznad kote terena, uklanjanje slabo vezanih dijelova i nečistoća ručno ili mehanički kako bi se dobila čista površina bez slabih dijelova, prašine, nečistoća, plijesni ili topivih soli, čišćenje, krpanje i sanacija pukotina i neravnina, impregnacija, žbukanje reparaturnim mortom i druga impregnacija grundom sa dodatkom kvarcnog pijeska. Ukoliko je prisutna zaraza mikroorganizmima (gljivice) potrebno je tretiranje biocidno-fungicidnim premazom. Impregnacija mora biti paropropusna. Stavka obuhvaća sav potreban rad i pribor, te dobavu i nabavu materijala. | m2 | 43.55 |  | 0
3.4. | Žbukanje vanjskih strana temelja oko objekta elektrolitičkom sanacijskom žbukom AEC 3000. Žbuka se nanosi u cijeloj visini temelja, te 50 cm iznad kote terena, a mora biti paropropusna. Nanositi prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal. | m2 | 43.55 |  | 0
3.5. | Dobava i postava čepaste folije (guttabeta folije) kao mehaničke dilatacije sa vanjske strane temelja oko objekta. Folija se postavlja na plastičnu perforiranu cijev za ventilaciju temelja, te uz temelje objekta sve do 50 cm iznad kote terena, osiguravajući tako ventilacijski sloj zraka. U cijenu uključiti i završni tipski "Z" ventilacijski profil za spoj sa zidom. Polagati prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal. | m2 | 43.55 |  | 0
3.6. | Dobava i ugradnja podložnog betona klase C 16/20 ispod drenažne cijevi oko sjeveroistočnog i jugoističnog dijela objekta, debljine d = 10 - 15 cm. Podložni beton izvesti u padu od 0,5%. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona. | m3 | 1.85 |  | 0
3.7. | Dobava i postava filtracijskog geotekstila okolo drenažnog šljunka i drenažne cijevi, gustoće 400 g/m2 na bazi polipropilena (PP) s preklopom. Polagati prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal. | m2 | 62 |  | 0
3.8. | Dobava i postava plastične perforirane cijevi Ø 98 mm koja se postavlja uz samo dno temelja na predhodno ugrađeni podložni beton, za prirodnu ili prisilnu ventilaciju temelja. Prilikom postavljanja cijev prekriti sa čepastom folijom. U cijenu uključiti sav potreban rad, pribor i materijal. Postavljati prema uputama proizvođača. | m' | 25 |  | 0
3.9. | Dobava i postava plastične perforirane drenažne cijevi Ø 100 mm tunelskog presjeka za odvodnju drenažne procjedne vode okolo objekta. Cijev se postavlja na predhodno ugrađeni podložni beton u padu od 1,0%. U cijenu uključiti sav potreban rad, pribor i materijal. Postavljati prema uputama proizvođača. | m' | 25 |  | 0
3.10. | Dobava i postava temeljnih isparivača. Isparivači se postavljaju na razmaku od 80 - 100 cm. U cijenu uključiti sav potreban rad, pribor i materijal. Postavljati prema uputama proizvođača. | kom | 28 |  | 0
3.11. | Dobava, nasipavanje i nabijanje drenažnog šljunka granulacije 16 - 64 mm u slojevima, debljine 50 - 55 cm, u drenažni kanal (okolo drenažne cijevi). Šljunak je potrebno lagano zbijati kako se nebi oštetila drenažna cijev. Obračun u zbijenom stanju. NAPOMENA: Uz objekat, drenažni šljunak se nasipava do kote terena. | m3 | 12.28 |  | 0
3.12. | Zatrpavanje drenažnog rova na dijelu od okna do prometnice, nakon završenog nabijanja drenažnog šljunka i postavljanja geotekstila, materijalom iz iskopa do potrebne visine i zbijenosti. Zatrpavanje se predviđa strojno uz potrebno vlaženje i sabijanje u slojevima do potrebne visine prema projektu. Ukoliko je potrebno iskopani materijal zamijeniti kamenim materijalom. Stavka obuhvaća sav potreban rad ljudi i strojeva. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 0.75 |  | 0
3.13. | Utovar, odvoz i istovar viška iskopane zemlje "C" kategorije na deponij max. udaljenosti do 10 km, a koju osigurava izvođač. Stavka obuhvaća sav potreban rad ljudi i strojeva. Obračun u rastresitom stanju. | m3 | 18.51 |  | 0
3.14. | Dobava i ugradnja kolektora za kišnicu sa izlazom DN110/125, 360° horizontalno podesivim kuglastim zglobom koji je horizontalno-vertikalno podesiv 0-90°, hvatačem lišća sa funkcijom preljeva i poklopcem za čišćenje sa ručkom. Stavkom obuhvaćen sav potreban materijal i rad za ugradnju kolektora, do pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
3.15. | Dobava, doprema i ugradnja gotovih tvorničkih PE ili PP okna promjera DN600 mm, dubine do cca 1,0 m. Okna imaju ugrađene stupaljke koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna. Stupaljke moraju biti izrađene od nehrđajućeg materijala. Cjevovod se spaja na adaptere okna s originalnim spojnicama i brtvama. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno. U stavku ulazi: dobava, donos i montaža okna u funkcionalnom stanju s priključcima za cijevi uključujući sav potreban materijal i rad. Komplet se sastoji od tijela okna s izvedenim vodonepropusnim ulazom/izlazom u okno. Stavkom uračunat sav potreban rad i materijal za ugradnju do pune funkcionalnosti.
| Obračun po komadu ugrađenog okna . | kom | 1 |  | 0
3.16. | Doprema i montaža PVC SN8 kanalizacijskih cijevi za odvodnju drenažne vode u kanal. U cijenu su uključeni i svi potrebni fazonski komadi kao: račve, koljena, redukcije, gumene brtve itd.
| ø 110 | m' | 8.5 |  | 0
3.17. | Bušenje ispod kolnika, na dubini od cca 1,5 m ispod kolnika, za zaštitnu čeličnu cijev ø 159/4,5 mm. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, uključivo i zaštitnu čeličnu cijev ø 159/4,5 mm, distancere h=15mm na svaka 2m i Z brtve. Zaštitnu cijev potrebno je zaštititi antikorozivnim premazom i Plastizol trakom.
| Obračun po m' izvršenog bušenja. | m' | 4.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | FASADERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
4.1. | Demontaža i ponovna montaža limarije sa pročelja zgrade. Stavka uključuje demontažu postojećih oborinskih vertikala, kompletno sa svim spojnim sredstvima te prilagođavanje, čišćenje i ponovnu montažu nakon izvedbe nove fasade. Ukoliko su žlijebovi previše oštećeni zamjenit će se sa novim žlijebovima. U cijenu uključen sav potreban rad dobava, pribor i spojni materijal te privremeno deponiranje na gradilištu.
| - vertikalni žljebovi | m' | 24.5 |  | 0
4.2. | Dobava i montaža sa demontažom cijevne radne skele visine preko 300 cm (radionički prostor) za potrebe izvedbe fasaderskih i limarskih radova na zgradi. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u građevinu, a od udara groma uzemljenjem. Ukoliko je potrebno na skelu postaviti zaštitnu mrežu. Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima. U cijenu stavke je uključen sav rad, pribor, materijal i transport.
|  | m2 | 86 |  | 0
4.3. | Nabava i doprema materijala, te izvedba termo fasade na svim vanjskim pročeljima objekta. Termo fasada se sastoji od ploča ekspandiranog polistirena (EPS F) (λ ≤ 0,035 W/mK) debljine 5 cm koje se postavljaju na polimerno-cementno ljepilo i dodatno pričvršćuju tipskim spojnicama. Završna obrada sa polimerno-cementnim ljepilom, impregnacijskim prednamazom te silikatnom žbukom debljine 0,20 cm. Boja fasade u tonu po izboru investitora. Stavka uključuje i mrežice za armiranje, kutne i cokl profile, te obradu špaleta. Špalete izvesti sa špaletnim elementima od ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 3 cm. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal. Svi otvori odbijeni
| - fasada | m2 | 128.4 |  | 0
| - špalete | m' | 45 |  | 0
4.4. | Nabava i doprema materijala, te izvedba završne obloge sokla termo fasadom u visini od cca 50 cm. Termo fasada se sastoji od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS-a) debljine 5 cm koji se postavlja na polimerno-cementno ljepilo i dodatno pričvršćuje tipskim spojnicama. Završna obrada sa polimerno-cementnim ljepilom i kulir žbukom. Boja fasade u tonu po izboru investitora. Stavka uključuje i mrežice za armiranje, kutne i cokl profile. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal. | m2 | 6.27 |  | 0
4.5. | Izrada, dobava i montaža vanjskih PVC prozorskih klupčica na prozorima nakon izvedbe fasade. Širina klupčice prema potrebi. U stavku uračunata i demontaža postojećih klupčica na prozorima na kojima su postavljene. U stavku je uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
| - PVC klupčica | m' | 8.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
5.1. | Demontaža i uklanjanje pokrova od salonit ploča na postojećem jednostrešnom krovištu spremišta zgrade 2. Stavka uključuje kompletno uklanjanje pokrova od salonit ploča sa svim spojnim sredstvima i popratnim sadržajem. U cijenu uračunati sve potrebne radove i pribor, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala na udaljenost do 5 km, koju osigurava izvođač radova. Obračunata kosa površina krova.
|  | m2 | 15.5 |  | 0
5.2. | Dobava i montaža pokrova nadstrešnice od trapeznog pocinčanog lima T40 sa filcom. Trapezni lim se postavlja na drvenu podkonstrukciju. Ral boja lima po izboru Investitora. U cijenu uključen sav potreban spojni, brtveni i pričvrsni materijal, rad i pribor. Izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. Obračunata kosa površina krova.
|  | m2 | 15.5 |  | 0
0
5.3. | Dobava i ugradnja drvene podkonstrukcije krovnog panela. Podkonstrukcija se postavlja okomito na rogove, razmak prilagoditi vrsti pokrova. Dimenzije štafli 5x8 cm. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i materijal. Obračunata je kosa površina krovišta. |  |  |  | 0
|  | m2 | 15.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A) GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1. | RADOVI NA SANACIJI VLAGE |  |  | 0
2. | UNUTARNJE UREĐENJE |  |  | 0
3. | VANJSKA DRENAŽA |  |  | 0
4. | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO A) |  |  | 0